附件一：診所調查結果
總計50間（西醫33間、牙醫10間、中醫7間）
區域：以台北市、新北市為主
項目			統計結果	百分比
1.出入口	1-1高差	無門檻	8	16％
		有高差，設固定斜坡	7	30％
		有高差，提供活動斜坡板	8
		有高差，無任何設施	24	54％
		其他(有高差，設置扶手)	3
	1-2門	自動門	33	66％
		手動推拉門	17	34％
2.室內走廊		一台電輪可通行，可轉彎入診間	11	50％
		一台電輪+一人可通行，可轉彎入診間	14
		一台電輪可通行，無法轉彎入診間	8	24％
		一台電輪+一人可通行，無法轉彎入診間	4
		電動輪椅無法通行	7	14％
		拒答	6	12％
3.昇降設備		無此項(位於1樓)	47	94％
		設有電梯	3	6％
4.廁所	形式與扶手	無提供廁所	9	18%
		無設置扶手	28	56%
		一般廁所	38	76％
		無障礙廁所(亦設有一般廁所)	2	4％
		拒答	1	2％
	4-1通道	電輪可通行	20	40％
		電輪不可通行	14	28％
		無此項(無提供廁所)	9	18％
		拒答	7	14％
	4-2門檻	無門檻	7	14％
		有高差，輪椅使用者協助下可進入	13	26％
		有高差，輪椅使用者無法進入	14	28％
		無此項(無提供廁所)	9	18％
		拒答	7	14％
	4-3門	橫拉門	2	4％
		推拉門	32	64％
		無此項(無提供廁所)	9	18％
		拒答	7	14％
	4-4電動輪椅迴轉	可以	5	10％
		無法	29	58％
		無此項(無提供廁所)	9	18％
		拒答	7	14％
5.候診與診療空間	5-1服務台	輪椅可以靠近，有容膝空間	4	8％
		輪椅無法靠近，沒有容膝空間	20	40％
		輪椅無法靠近	20	40％
		拒答	6	12％
	5-2輪椅停靠空間	有	30	60％
		沒有	14	28％
		拒答	6	12％
	5-3診療室出入口	電輪可以通行	32	64％
		電輪無法通行	11	22％
		拒答	7	14％
	5-4診療室內部空間	電輪可以迴轉	23	46％
		電輪無法迴轉	20	40％
		拒答	7	14％
	5-5診療設備	輪椅使用者可以使用	12	24％
		輪椅使用者無法使用	30	60％
		拒答	8	16％
6.友善服務		多元掛號	有10%(5家提供網路、傳真、line） / 沒有78%(39) / 拒答12%(6)
		聽障溝通	有26%(13) / 沒有62%(31) / 拒答12%(6)
		點字藥袋	有2%(1) / 沒有86%(43) / 拒答12%(6)
		其他	樂意、主動與人員協助8%(4) / 無92%(46)

調查結果顯示
1. 約46%的診所出入口無門檻、設置固定或活動斜坡方便輪椅使用者進入，但仍有54％則有高低差未設置任何設施導致輪椅使用者無法進入。
2. 約五成的診所室內走廊電動輪椅均可通行，有24％的診所室內走廊電動輪椅雖可通行，但無法轉彎進入診間。
3. 約有74%的診所不提供廁所、或廁所內未設置扶手供病患使用，提供廁所多為一般廁所（76％），僅有一家牙醫診所與綜合型診所提供無障礙廁所。通往廁所的通道過窄、廁所前的門檻、推拉門、未設置扶手、內部空間無法供輪椅迴轉為常態，輪椅使用者要使用診所的廁所較為困難。
4. 於候診與診療空間，約有八成的服務台高度過高且無容膝空間，輪椅使用者難以靠近；診療室內部空間電動輪椅可以迴轉（46％）與無法迴轉（40％）的情形差不多，惟約有六成的診療設備輪椅使用者無法使用。
5. 診所較少提供友善服務，有5間提供多元掛號管道（網路、傳真、line）、13間提供聽障者筆談或手語翻譯等溝通服務、1間提供點字藥袋。

目前醫療機構設置標準中有關診所設置標準，除設有復健治療設施者應設置無障礙設施外，其餘並無規範。雖自102年1月1日起新建或增建建築物不分用途均須依建築技術規則建築設計施工編第十章設置無障礙設施，惟新設立之診所並非均開設於新建或增建建築物中，而建築技術規則建築設計施工編第170條公共建築物適用範圍並未包含診所。

部分診所考量前往就診之民眾包含失能者、高齡者、孕婦、兒童、身心障礙者等族群，在環境規劃上已注意出入口應平順、通道應易於通行，較為可惜的是，診所考量病患使用需求與安全自行在騎樓設置木製或鐵製斜坡板，可能反而因鋪面過滑、坡度過陡，而造成使用危險，且在騎樓設置斜坡也會造成行人通行障礙。因此建議診所，只要採購可攜式活動式斜坡板即可解決進出不便的問題。

另，調查顯示超過六成的診所設置自動門，相較於推拉門，更便利於高齡者、兒童、輪椅使用者進入，惟須提醒，若自動門上設置按壓開關，須注意開關高度必須讓輪椅使用者可觸及且必須有操作停等空間。

約有八成的服務台高度過高且無容膝空間，導致輪椅使用者無法靠近，而這樣的設計對於無法久站的高齡者而言，也十分不便，建議可降低服務台高度並讓民眾可以坐著，或是可以專人服務或是在現有服務台上加設一個可收折的桌板，就可便於輪椅使用者靠近填寫資料。

部分診所並未提供廁所供病患使用，若有提供者，則多是一般廁所，通往廁所的通道過窄、廁所前有門檻、推拉門、馬桶旁未設置扶手、內部空間無法供輪椅迴轉，並無法讓輪椅使用者使用，考量既有診所空間大小不一，且可能也受限於結構而難以改善，故建議可先從綜合型診所、一定規模以上診所以及設置血液透析病床與產科病床者要求設置可供輪椅使用者使用之無障礙廁所；另現設置一般廁所者，則建議可裝設扶手，以利高齡者使用。